|  |  |
| --- | --- |
| Министерство образования и науки  Российской Федерации  Администрация Шадринского района  Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  «Ольховская средняя общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области»  641843, Курганская область, Шадринский район,  село Ольховка, ул. Ленина, д.154  Тел. (83525) 461179  e-mail: [shadr.n@mail.ru](mailto:shadr.n@mail.ru)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВрИО главного государственного инспектора г. Шадринска,Шадринского, Далматовского, Катайского, Каргапольского, Шатровского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Трофимову К.А. |

**Сведения о выполнении предписания 138/1/1**

**об устранении выявленных нарушений**

**МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области»**

**от «03» августа 2016**

Сообщаю вам, что из предписанных мероприятий в срок до 01.09.2017 г. **выполнены:**

* В полу на путях эвакуации из лестничных клеток наружу, в

коридоре на путях эвакуации из актового зала, из коридора первого этажа наружу выполнены пандусы. (п. 1 предписания)

* наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовой, гаражей) их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».Двери эвакуационного выхода на путях эвакуации наружу из лестничной клетки правого крыла, из коридора первого этажа наружу открываются по направлению выхода из здания. (п. 5 предписания)
* Заполнение проемов (окна) в противопожарных перегородках 1- го типа отделяющие помещение электрощитовой от коридора первого этажа выполнены (п.6 предписания).

**не выполнены из-за отсутствия финансирования:**

* наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовой, гаражей) их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п. 2 предписания) (п. 2 предписания)
* На путях эвакуации (в лестничных клетках, коридорах) не предусмотрено аварийное освещение. (п. 3 предписания)
* В лестничной клетке правого крыла и в актовом зале над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход». (п. 4 предписания)
* Помещения гаража не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации. (п. 7 предписания)
* Помещения гаража не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. (п. 8 предписания).

31.08.2017 Директор школы : Гуляева Н.П.